## IFC ÖZET TABLO-ENG
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Thermal Comfort | Temperature | Very cold | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Very warm | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Unbalanced temperature | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Air leakage from window or frontage | x | x | x | x | x | x | x
|  | Vertical temperature difference (temperature difference between head and foot level) | x | x | x | o |  |  |  |  | x
|  | Temperature difference between the window side and inner sides | x | x | x | o | o |  |  |  | x
| Radiant Temperature | Direct sunlight from the frontage | x | x | x | x | x |  |  |  | x
|  | Direct contact with heat source (radiator etc) | x | x | x | x |  | x | x |  | x
| Relative Humidity | Very dry air | x | o | o | o |  | o | o |  | x
|  | Very humid air | x | o | o | o |  |  |  |  | x
| Temperature Variation | Very fast temperature variation | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Very slow temperature variation | x | o | o | o |  |  |  |  | x
| Air-flow | Air flow from the air conditioning units | x | x | x | x |  | x | x |  | x
|  | Air flow from window or door | x | x | x | x |  | x | x |  | x
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Indoor Air Quality | Indoor Fresh Air Amount/Quality | Quality of the air coming from ventilation system | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Quality of the air coming from outside | x | o | o | o | o |  |  |  | x
| Natural Ventilation | Not enough natural ventilation | x | o | o | o
| Odor | Odor from outside | x | o | o | o | o |  |  | o | x
|  | Odor due to air pollution | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Odor of the materials | x | o | o | o |  | o | o |  | x
|  | Odor of the food | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Odor of the toilets | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Odor of the humidity | x | o | o | o |  |  |  | o | x
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Acoustic Comfort | Noise Level | Noise due to talking | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Noise due to footstep | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Noise coming from outside | x | o | o | o | o |  |  | o | x
|  | Noise of the ventilation system equipments | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Noise of the lighting equipments | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Noise of the office equipments | x | x | x | x |  | x | x |  | x
|  | Noise of the furniture and door | x | x | x | x |  | x | x
| Echo/ Reflexion | Echo in the work environment | x | x | x | o
|  | Echo in the meeting room | x | x | x
|  | Echo in the conferance hall | x | x | x | o
|  | Echo in the social areas | x | x | x | o
| Acoustic Privacy | No acoustic privacy in work environment | x | x | x | o
|  | No acoustic privacy in meeting room | x | x | x
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Visual Comfort | Day Light | Not enough sunlight | x | o | o | o | o |  |  |  | x
| Artificial Light | Quality of the lighting in work environment | x | x | x | o |  |  | x
|  | Amount of lighting on my table | x | x | x | x |  |  | x
|  | Shadows created by lighting equipment | x | x | x | x |  |  | x
|  | Constant vibration of the lighting equipment | x | x | x | o |  |  | x
| Glare/Flash | Glare caused by the lighting equipment | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Glare caused by the direct sunlight from the window | x | x | x | x | o |  | x |  | x
| Reflection | Reflection on the screens | x | x | x | x |  | x | x |  | x
| Visual Privacy | No visual privacy in work environment | x | x | x | o
|  | No visual privacy in meeting room | x | x | x
|  | My computer screen can be seen | x | x | x | x
| View/ Connection with Outdoor | Not being able to see outside | x | x | x | o
|  | View from my table | x | x | x | x | x
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Building Design | Space Sufficiency | Insufficient work space | x | x | x | o
|  | Insufficient work table | x | x | x | x
|  | Insufficient social areas (canteen,restaurant,etc) | x | o | o
|  | Insufficient meeting rooms and common work environments | x | o | o
|  | Insufficient car park areas | x
|  | Insufficient storage areas | x | o | o | o |  | o | o
|  | Insufficient restrooms | x | o | o
|  | Insufficient storey height | x | o | o | o
|  | Insufficient elevators and escalators | x | o |  |  |  |  | o
|  | Insufficient outdoor area | o | o | o
| Layout Plan | Layout of the work environment | x | o | o | o
|  | Insufficient direction signs | x | o | o | o
|  | No interaction between employees | x | o | o | o
|  | Distraction caused by human circulation due to office layout | x | x | x | o
|  | Distraction caused by other computer screens | x | x | x | x |  |  | o
|  | Nonsuitable work environment layout for disabled people | x | o | o | o
| Interior Design | Indoor esthetics | x | o | o | o
|  | Work environment cannot be personalized | x | o | o | o
|  | Colors and textures of the work environment | x | o | o | o
|  | Disfunctional work environment | x | o | o | o
|  | Insufficient safety precautions | x | o | o | o |  | o | o
|  | Indurable furnitures and armatures | x | o | o | o |  | o | o
|  | No indoor plants | x | o | o | o
| Furniture | Comfort level of the furniture | x | o | o | o |  | o | o
|  | Ergonomics of the furniture | x | o | o | o |  | o | o
|  | Furnitures are not customizable | x | o | o | o |  | o | o
|  | Furniture are not modular | x | o | o | o |  | o | o
| Outdoor Design | Difficulty to reach outdoor areas | x | o | o | o
|  | Design of outdoor areas | x | o | o | o
|  | Landscaping | x | o | o | o
| Vibration | Vibrations caused by wind | x | x | [6 empty] | x
|  | Vibrations caused by vehicles | x | o | [6 empty] | x
|  | Vibrations caused by users | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Vibrations of ventilation/air conditionaning systems | x | o | o | o |  |  | o
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Location of the Problem Observed |  |  |  |  | Source of the Problem |  |  | Time
|  |  | Building | Floor | Room | Location | Frontage | Element Type | Related Element | Source Location
Facility Services | Ability to Control Comfort Factors | Heating and cooling equipments cannot be controlled | x | o | o | o |  |  | o
|  | HVAC air flow cannot be controlled | x | o | o | o |  |  | o
|  | Lighting equipment cannot be controlled | x | o | o | o |  |  | o
|  | Sunshade equipments cannot be controlled | x | o | o | o | o | o | o
|  | Natural ventilation (windows) cannot be controlled | x | o | o | o | o |  | o
|  | Water temperature in restrooms cannot be controlled | x | o | o
| Availability to Control Devices | No instruction book | x | o | o | o |  | x | o
|  | Instruction book is not understandable | x | o | o | o |  | x | o
|  | Equipments cannot be calibrated sensitively | x | o | o | o |  | x | o
| Service Quality of Facility Management | Ventilation/air conditioning services | x | o | o | o
|  | Waste management | x | o | o | o
|  | Security | x | o | o
|  | Cleaning | x | o | o | o |  | o | o
|  | Health and safety procedures | x | o | o | o
|  | Pest control | x | o | o | o
|  | Mail services | x | o | o
|  | Speed of the FM responses | x | o | o
|  | Expertise of FM company in O&M | x
|  | User feedback/complaints are not addressed | x
|  | Announcements of FM about their services | x
| Maintenance and Repair | Maintenance&repair period | x | o | o |  |  | o
|  | Armature and equipment renewal | x | o | o |  |  | o
|  | Not using durable and repairable materials | x | o | o |  |  | o
|  | Repair Services | x | o | o |  |  | o

## IFC ÖZET TABLO-TÜRÇE
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
Termal Konfor | Ortam Sıcaklığı | Çok soğuk | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Çok sıcak | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Dengesiz sıcaklık | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Pencere veya cepheden hava sızıntısı | x | x | x | x | x | x | x
|  | Düşey sıcaklık farkı | x | x | x | o |  |  |  |  | x
|  | Pencere kenarı-iç taraf sıcaklık farkı | x | x | x | o | o |  |  |  | x
| Işınsal Sıcaklık | Cepheden doğrudan güneş ışığı | x | x | x | x | x |  |  |  | x
|  | Isı kaynağıyla doğrudan temas | x | x | x | x |  | x | x |  | x
| Bağıl Nem | Çok kuru | x | o | o | o |  | o | o |  | x
|  | Çok nemli | x | o | o | o |  |  |  |  | x
| Sıcaklık Değişimleri | Hızlı sıcaklık değişimi | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Yavaş sıcaklık değişimi | x | o | o | o |  |  |  |  | x
| Hava Akışı | Havalandırmadan gelen hava akışı | x | x | x | x |  | x | x |  | x
|  | Pencere veya kapıdan gelen hava akışı | x | x | x | x |  | x | x |  | x
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
İç Ortam Hava Kalitesi | İç Mekandaki Taze Hava Miktarı/Kalitesi | Havalandırmadan gelen havanın kalitesi | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Dışardan gelen hava kalitesi | x | o | o | o | o |  |  |  | x
| Doğal Havalandırma | Yetersiz doğal havalandırma | x | o | o | o
| Koku | Dışardan gelen koku | x | o | o | o | o |  |  | o | x
|  | Hava kirliliği nedeniyle koku | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Malzemenin kokusu | x | o | o | o |  | o | o |  | x
|  | Yiyecek kokusu | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Tuvalet kokusu | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Nem kokusu | x | o | o | o |  |  |  | o | x
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
İşitsel/Akustik Konfor | Gürültü Düzeyi | Konuşma sesi | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Ayak sesi | x | o | o | o |  |  |  | o | x
|  | Dışardan gelen ses | x | o | o | o | o |  |  | o | x
|  | Havalandırmadan gelen ses | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Aydınlatma sesi | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Ofis malzemelerinin sesi | x | x | x | x |  | x | x |  | x
|  | Mobilya ve kapı gıcırtısı | x | x | x | x |  | x | x
| Eko/Yankı | Çalışma ortamında yankı | x | x | x | o
|  | Toplantı odasında yankı | x | x | x
|  | Konferans salonundaki yankı | x | x | x | o
|  | Sosyal alanlarda yankı | x | x | x | o
| İşitsel Mahremiyet | Çalışma ortamında işitsel mahremiyet sağlanamaması | x | x | x | o
|  | Toplantı salonunda işitsel mahremiyet sağlanamaması | x | x | x
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
Görsel Konfor | Gün Işığı | Yetersiz güneş ışığı | x | o | o | o | o |  |  |  | x
| Yapay Aydınlatma | Çalışma ortamındaki aydınlatma kalitesi | x | x | x | o |  |  | x
|  | Masamdaki ışık miktarı | x | x | x | x |  |  | x
|  | Aydınlatmanın yarattığı gölgeler | x | x | x | x |  |  | x
|  | Aydınlatmanın sürekli titreşimi | x | x | x | o |  |  | x
| Kamaşma/ Parlama | Aydınlatmanın neden olduğu parlama | x | x | x | x |  |  | x |  | x
|  | Pencereden gelen güneş ışığından kaynaklanan parlama | x | x | x | x | o |  | x |  | x
| Yansıma | Ekranlı cihazlardaki yansımalar | x | x | x | x |  | x | x |  | x
| Görsel Mahremiyet | Çalışma ortamında görsel mahremiyet sağlanamaması | x | x | x | o
|  | Toplantı salonunda görsel mahremiyet sağlanamaması | x | x | x
|  | Bilgisayar ekranımın görülmesi | x | x | x | x
| Manzara/Dış Ortamla Bağlantı | Dışarıyı görememek | x | x | x | o
|  | Oturduğum yerden görünen manzara | x | x | x | x | x
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
Bina Tasarımı | Alan Yeterliliği | Yetersiz çalışma alanı | x | x | x | o
|  | Yetersiz çalışma masası | x | x | x | x
|  | Yetersiz sosyal alanlar | x | o | o
|  | Yetersiz toplantı odaları ve ortak çalışma alanları | x | o | o
|  | Yetersiz otopark alanı | x
|  | Yetersiz depolama alanları | x | o | o | o |  | o | o
|  | Yetersiz tuvaletler | x | o | o
|  | Alçak kat yüksekliği | x | o | o | o
|  | Yetersiz asansörler ve yürüyen merdivenler | x | o |  |  |  |  | o
|  | Yetersiz dış mekanlar | o | o | o
| Yerleşim Düzeni | Çalışma ortamının yerleşim düzeni | x | o | o | o
|  | Yetersiz yön işaretleri | x | o | o | o
|  | Çalışanlar arasında etkileşimin sağlanmaması | x | o | o | o
|  | Ofis yerleşiminden kaynaklı insan sirkülasyonu | x | x | x | o
|  | Diğer bilgisayar ekranlarının dikkat dağıtması | x | x | x | x |  |  | o
|  | Yerleşimin engelli erişimine uygun olmaması | x | o | o | o
| İç Ortam Tasarımı | İç ortam estetiği | x | o | o | o
|  | Çalışma ortamının kişiselleştirilememesi | x | o | o | o
|  | Çalışma ortamının renk ve dokusu | x | o | o | o
|  | İşlevsiz iç ortam | x | o | o | o
|  | Yetersiz güvenlik önlemleri | x | o | o | o |  | o | o
|  | Dayanıksız eşya ve armatürler | x | o | o | o |  | o | o
|  | İç ortamda bitkisel/ekolojik öğelerin bulunmaması | x | o | o | o
| Mobilyalar | Mobilyanın konforu | x | o | o | o |  | o | o
|  | Mobilya ergonomisi | x | o | o | o |  | o | o
|  | Mobilyaların kişiye göre ayarlanamaması | x | o | o | o |  | o | o
|  | Mobilyaların modüler olmaması | x | o | o | o |  | o | o
| Dış Mekan Tasarımı | Dış mekanlara erişim zorluğu | x | o | o | o
|  | Dış mekanların tasarımı | x | o | o | o
|  | Peyzaj | x | o | o | o
| Titreşim | Rüzgârdan kaynaklanan titreşimler | x | x | [6 empty] | x
|  | Araçlardan kaynaklanan titreşimler | x | o | [6 empty] | x
|  | Kullanıcılardan kaynaklanan titreşimler | x | o | o | o |  |  |  |  | x
|  | Havalandırmanın sebep olduğu titreşimler | x | o | o | o |  |  | o
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör | Gerekli Bilgiler
|  |  | Problemin Gözlemlendiği Lokasyon |  |  |  |  | Problemin Kaynağı |  |  | Zaman
|  |  | Bina | Kat | Oda | Lokasyon | Cephe | Eleman Türü | İlgili Eleman | Kaynak Olan Lokasyon
Bina Hizmetleri | Konfor Koşullarını Kontrol Edebilme | Isıtma soğutma cihazlarının kontrol edilememesi | x | o | o | o |  |  | o
|  | Hava akışının kontrol edilememesi (HVAC) | x | o | o | o |  |  | o
|  | Aydınlatmanın kontrol edilememesi | x | o | o | o |  |  | o
|  | Güneş kırıcı elemanların kontrol edilememesi | x | o | o | o | o | o | o
|  | Doğal havalandırmanın kontrol edilememesi | x | o | o | o | o |  | o
|  | Su sıcaklığının kontrol edilememesi | x | o | o
| Kontrol Cihazlarının Kullanılabilirliği | Kullanma kılavuzunun olmaması | x | o | o | o |  | x | o
|  | Kullanma kılauzunun anlaşılır olmaması | x | o | o | o |  | x | o
|  | Cihazların hassas ayarlanamaması | x | o | o | o |  | x | o
| Bina Yönetimi-Hizmet Kalitesi | İklimlendirme/havalandırma hizmetleri | x | o | o | o
|  | Atık Yönetimi | x | o | o | o
|  | Güvenlik hizmetleri | x | o | o
|  | Temizlik hizmetleri | x | o | o | o |  | o | o
|  | Sağlık ve güvenlik prosedürleri | x | o | o | o
|  | Haşere kontrolü | x | o | o | o
|  | Posta hizmetleri | x | o | o
|  | Bina yönetim firmasının geri dönüş hızı | x | o | o
|  | Bina yönetim firmasının işletme&bakım uzmanlığı | x
|  | Kullanıcı geribildirim&şikayetlerinin dikkate alınmaması | x
|  | Bina yönetim firması hizmetlerinin duyurulmaması | x
| Bakım&Onarım | Bakım ve onarım periyodu | x | o | o |  |  | o
|  | Armatür ve ekipmanların yenilenmesi | x | o | o |  |  | o
|  | Dayanıklı ve tamir edilebilir malzemelerin kullanılmaması | x | o | o |  |  | o
|  | Tamirat hizmetleri | x | o | o |  |  | o

## EXAMPLES-ENG
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
|  |  | Source of the Problem |  |  | Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Thermal Comfort | Temperature | Air leakage from window or frontage | x | x | Window or frontage
| Radiant Temperature | Direct contact with heat source (radiator etc) | x | x | Radiator
| Relative Humidity | Very dry air | o | o | Dehumidifier
| Air-flow | Air flow from the air conditioning units | x | x | Air conditioning unit (vent)
|  | Air flow from window or door | x | x | Window or door
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Indoor Air Quality | Odor | Odor from outside |  |  |  | o | Trash can, construction zone, smoking area etc.
|  | Odor of the materials | o | o | Carpet,table,chair,cabinet etc.
|  | Odor of the food |  |  |  | o | Cafeteria, coffee shop etc.
|  | Odor of the toilets |  |  |  | o | Restrooms
|  | Odor of the humidity |  |  |  | o | Car park, basement, storage area etc.
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Acoustic Comfort | Noise Level | Noise due to talking |  |  |  | o | Office,corridor,meeting room,cafeteria,storage area etc.
|  | Noise due to footstep |  |  |  | o | Office,corridor,meeting room,cafeteria,storage area etc.
|  | Noise coming from outside |  |  |  | o | Construction zone,garden, parking area,smoking area etc.
|  | Noise of the ventilation system equipments |  | x | Ventilation system equipment (vent)
|  | Noise of the lighting equipments |  | x | Lighting equipment
|  | Noise of the office equipments | x | x | Server,computer,printer,fax and projection machine,water dispenser etc.
|  | Noise of the furniture and door | x | x | Table,chair,cabinet etc. and door
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Visual Comfort | Artificial Light | Quality of the lighting in work environment |  | x | Lighting equipment
|  | Amount of lighting on my table |  | x | Lighting equipment
|  | Shadows created by lighting equipment |  | x | Lighting equipment
|  | Constant vibration of the ligthing equipment |  | x | Lighting equipment
| Glare/Flash | Glare caused by the lighting equipment |  | x | Lighting equipment
|  | Glare caused by the direct sunlight from the window |  | x | Window
| Reflection | Reflection on the screens | x | x | Windows
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Building Design | Space Sufficiency | Insufficient storage areas | o | o | Cabinet,bookshelf etc.
|  | Insufficient elevators and escalators |  | o | Lift
| Layout Plan | Distraction caused by other computer screens |  | o | Computer screens
| Interior Design | Insufficient safety precautions | o | o | Handrail,parapet etc.
|  | Indurable furnitures and armatures | o | o | Table,chair,cabinet,valve,sconce etc.
| Furniture | Comfort level of the furniture | o | o | Table,chair,cabinet etc.
|  | Ergonomics of the furniture | o | o | Table,chair,cabinet etc.
|  | Furnitures are not customizable | o | o | Table,chair,cabinet etc.
|  | Furniture are not modular | o | o | Table,chair,cabinet etc.
| Vibration | Vibrations of ventilation/air conditionaning systems |  | o | Ventilation/air conditionaning systems (vent)
Dimension | Criteria | Indicator | Required Information
Source of the Problem
|  |  | Element Type | Related Element | Example (Element) | Source Location | Example(Source Location)
Facility Services | Ability to Control Comfort Factors | Heating and cooling equipments cannot be controlled |  | o | Heating and cooling equipments (vent)
|  | HVAC air flow cannot be controlled |  | o | HVAC air flow equipment (vent)
|  | Lighting equipment cannot be controlled |  | o | Lighting equipment
|  | Sunshade equipments cannot be controlled | o | o | Jalousie,roller curtain etc.
|  | Natural ventilation (windows) cannot be controlled |  | o | Windows
| Availability to Control Devices | No instruction book | x | o | Heating and cooling equipments,HVAC air flow equipment, printer, lighting equipments etc. (vent)
|  | Instruction book is not understandable | x | o | Heating and cooling equipments,HVAC air flow equipment, printer, lighting equipments etc. (vent)
|  | Equipments cannot be calibrated sensitively | x | o | Heating and cooling equipments,HVAC air flow equipment, printer, lighting equipments etc. (vent)
| Service Quality of Facility Management | Cleaning | o | o | Windows, carpets etc
| Maintenance and Repair | Maintenance&repair period | o |  | Vent
|  | Armatur and equipment renewal | o |  | Fire extinguisher, bulb etc.
|  | Not using durable and repairable materials | o |  | Card reader etc.
|  | Repair Services | o |  | Tap, flushes etc.

## ÖRNEKLER-TÜRKÇE
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
Termal Konfor | Ortam Sıcaklığı | Pencere veya cepheden hava sızıntısı |  |  |  | x | x | Pencere veya cephe
| Işınsal Sıcaklık | Isı kaynağıyla doğrudan temas |  |  |  | x | x | Radyatör
| Bağıl Nem | Çok kuru |  |  |  | o | o | Nem Alıcı
| Hava Akışı | Havalandırmadan gelen hava akışı |  |  |  | x | x | Klima ünitesi (havalandırma)
|  | Pencere veya kapıdan gelen hava akışı |  |  |  | x | x | Pencere veya kapı
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
İç Ortam Hava Kalitesi | Koku | Dışardan gelen koku | [6 empty] | o | Çöp konteyneri, inşaat sahası, sigara içme alanı vb.
|  | Malzemenin kokusu |  |  |  | o | o | Halı, masa, sandalye, dolap vb.
|  | Yiyecek kokusu | [6 empty] | o | Kafeterya, kahve dükkanı vb.
|  | Tuvalet kokusu | [6 empty] | o | Tuvaleter
|  | Nem kokusu | [6 empty] | o | Otopark, bodrum kat, depo alanları vb.
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
İşitsel/Akustik Konfor | Noise Level | Konuşma sesi | [6 empty] | o | Ofis, koridor,toplantı odası, kafeterya, depo alanları vb.
|  | Ayak sesi | [6 empty] | o | Ofis, koridor,toplantı odası, kafeterya, depo alanları vb.
|  | Dışardan gelen ses | [6 empty] | o | İnşaat sahası, bahçe, park alanı, sigara içme alanı vb.
|  | Havalandırmadan gelen ses |  |  |  |  | x | Havalandırma sistemi
|  | Aydınlatma sesi |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
|  | Ofis malzemelerinin sesi |  |  |  | x | x | Sunucu, bilgisayar, faks ve projeksiyon makinesi, su sebili vb.
|  | Mobilya ve kapı gıcırtısı |  |  |  | x | x | Masa, sandalye, dolap, kapı vb.
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
Görsel Konfor | Yapay Aydınlatma | Çalışma ortamındaki aydınlatma kalitesi |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
|  | Masamdaki ışık miktarı |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
|  | Aydınlatmanın yarattığı gölgeler |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
|  | Aydınlatmanın sürekli titreşimi |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
| Kamaşma/ Parlama | Aydınlatmanın neden olduğu parlama |  |  |  |  | x | Aydınlatma ekipmanları
|  | Pencereden gelen güneş ışığından kaynaklanan parlama |  |  |  |  | x | Pencere
| Yansıma | Ekranlı cihazlardaki yansımalar |  |  |  | x | x | Pencere
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
Bina Tasarımı | Alan Yeterliliği | Yetersiz depolama alanları |  |  |  | o | o | Dolap, kitaplık vb.
|  | Yetersiz asansörler ve yürüyen merdivenler |  |  |  |  | o | Asansör
| Yerleşim Düzeni | Diğer bilgisayar ekranlarının dikkat dağıtması |  |  |  |  | o | Bilgisayar ekranları
| İç Ortam Tasarımı | Yetersiz güvenlik önlemleri |  |  |  | o | o | Küpeşte, korkuluk vb.
|  | Dayanıksız eşya ve armatürler |  |  |  | o | o | Masa, sandalye, dolap, musluk, aplik vb.
| Mobilyalar | Mobilyanın konforu |  |  |  | o | o | Masa, sandalye, dolap vb.
|  | Mobilya ergonomisi |  |  |  | o | o | Masa, sandalye, dolap vb.
|  | Mobilyalar kişiye göre ayarlanamaması |  |  |  | o | o | Masa, sandalye, dolap vb.
|  | Mobilyaların modüler olmaması |  |  |  | o | o | Masa, sandalye, dolap vb.
| Titreşim | Havalandırmanın sebep olduğu titreşimler |  |  |  |  | o | Havalandırma / İklimlendirme sistemleri
Boyut | Kriter | Gösterge/İndikatör |  |  |  | Gerekli Bilgiler
[6 empty] | Problemin Kaynağı |  |  | Source of the Problem
[6 empty] | Eleman Türü | İlgili Eleman | Örnek (Eleman) | Kaynak Olan Lokasyon | Örnek (Kaynak Olan Lokasyon)
Bina Hizmetleri | Konfor Koşullarını Kontrol Edebilme | Isıtma soğutma cihazlarının kontrol edilememesi |  |  |  |  | o | Isıtma ve soğutma ekipmanları
|  | Hava akışının kontrol edilememesi (HVAC) |  |  |  |  | o | HVAC hava akışı ekipmanları
|  | Aydınlatmanın kontrol edilememesi |  |  |  |  | o | Aydınlatma ekipmanları
|  | Güneş kırıcı elemanların kontrol edilememesi |  |  |  | o | o | Jaluzi, rulo perde vs.
|  | Doğal havalandırmanın kontrol edilememesi |  |  |  |  | o | Pencere
| Kontrol Cihazlarının Kullanılabilirliği | Kullanma kılavuzunun olmaması |  |  |  | x | o | Isıtma ve soğutma ekipmanları, HVAC hava akışı ekipmanları, yazıcı, aydınlatma ekipmanları vb.
|  | Kullanma kılauzunun anlaşılır olmaması |  |  |  | x | o | Isıtma ve soğutma ekipmanları, HVAC hava akışı ekipmanları, yazıcı, aydınlatma ekipmanları vb.
|  | Cihazların hassas ayarlanamaması |  |  |  | x | o | Isıtma ve soğutma ekipmanları, HVAC hava akışı ekipmanları, yazıcı, aydınlatma ekipmanları vb.
| Bina Yönetimi-Hizmet Kalitesi | Temizlik hizmetleri |  |  |  | o | o | Pencere, halı vb.
| Bakım&Onarım | Bakım ve onarım periyodu |  |  |  | o |  | Menfez
|  | Armatür ve ekipmanların yenilenmesi | Armatür ve ekipmanların yenilenmesi | Armatür ve ekipmanların yenilenmesi | Armatür ve ekipmanların yenilenmesi | o |  | Yangın söndürücü, ampul vb.
|  | Dayanıklı ve tamir edilebilir malzemelerin kullanılmaması | Dayanıklı ve tamir edilebilir malzemelerin kullanılmaması | Dayanıklı ve tamir edilebilir malzemelerin kullanılmaması | Dayanıklı ve tamir edilebilir malzemelerin kullanılmaması | o |  | Kart okucuyu vb.
|  | Tamirat Hizmetleri | Tamirat Hizmetleri | Tamirat Hizmetleri | Tamirat Hizmetleri | o |  | Musluk, sifon vb.